## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · 立项核心
以「负载引擎」为核心的设计态仿真器：负载刻画准，系统设计才可信
底层 NPU / 内存存储 / 网络仿真能力已具备；本项目聚焦负载的画像、到达建模、Trace 拟合外推、数据工厂与统一导入，形成「真实负载 → 可外推负载 → 设计结论」闭环。
输入源
生产 Trace
训练 Profiling（msprof/Kineto）、HCCL 通信日志、推理服务请求日志、集群遥测
模型与并行配置
模型结构定义、并行策略、目标模型假设（如 10T MoE、百万上下文）
业务规划
流量预测、SLO 等级、租户结构、训推混部比例
设计态 ≠ 在线工具
▪ 无实时约束：以时间换精度，可做包级细粒度仿真
▪ 目标系统与模型往往尚不存在：负载必须可参数化、可外推，不能只靠回放
▪ 服务于设计空间探索（DSE）：需批量扫描上千种配置
负载引擎 Workload Engine 本项目核心：让负载可度量、可生成、可校准
① 模型画像
▪ 结构画像：Dense/MoE/长序列；层数、专家数、TopK
▪ 并行展开：TP/PP/DP/EP/CP → 每 rank 算子图 + 通信
▪ 算子代价：Roofline + 实测表 + 回归外推
▪ 动态特征：MoE 路由偏斜、KV 增长、重计算
② 到达与请求分布
▪ 到达过程：突发 MMPP/Hawkes、日周期、多租户叠加
▪ 请求形态：输入/输出长度联合分布、前缀复用、多轮/Agent
▪ 训练作业：到达、规模幂律、时长、故障
▪ 条件化：按业务/时段/SLO 参数化
③ Trace 拟合与外推
▪ 对齐提取：跨 rank 时钟对齐、依赖与关键路径重建
▪ 压缩：代表迭代 + 扰动统计
▪ 拟合：混合分布（EM）+ KS/W1 检验
▪ 外推：千卡→十万卡扩展；跨硬件重定向
④ 负载数据工厂 Workload Data Factory
采集
清洗/脱敏
特征化
统计/生成
合成
保真校验
版本入库
产出：场景化标准负载库：预训练 / RL 后训练 / 在线推理 / PD 分离 / Agent 长上下文 / 训推混部
手段：参数化生成器 + 生成式合成，按「模型×规模×流量」旋钮批量产出 DSE 输入
⑤ 统一负载 IR 与多保真导入 Workload IR
▪ 硬件无关执行图 IR（兼容 Chakra ET）：计算/通信/访存节点+依赖
▪ L0 解析 → L1 算子图 → L2 包级，热点按需提升保真度
▪ 集合通信分解为流下发网络仿真；访存/KV 流量下发内存仿真
⑥ 闭环校准 Calibration
▪ 小规模实测对标，误差回灌代价模型
▪ 双保真：分布保真 + 效用保真（结论一致）
底层仿真内核 已具备
NPU 仿真
内存/存储
网络仿真
设计输出（DSE）
▪ 超节点规模与组网拓扑
▪ Scale-up/Scale-out 带宽配比
▪ HBM/池化内存/存储层级容量
▪ PD 配比、调度与并行策略
▪ 瓶颈定位与 TCO/能效评估
业界对标与切入点
ASTRA-sim 2.0+Chakra：图式执行 Trace IR
SimAI+AICB（阿里）：训练通信负载生成
Vidur（微软）：算子画像+请求分布驱动推理
NVIDIA DSX：AI 工厂数字孪生蓝图
短板：负载多为回放或简单分布，缺少面向未来模型与超大规模的可外推负载工程
立项目标
建议值，待对齐
≤10%
迭代时间/吞吐仿真误差（千卡实测对标）
1K→100K
千卡 Trace 外推生成十万卡负载
6类·30+
场景类别 · 版本化标准负载
≥1000
配置/轮批量 DSE；解析级分钟、包级小时
设计态 AI 集群仿真器 · 负载引擎立项 · 内部讨论稿
01 / 02
Notes: 讲解主线：底层算力/内存/网络仿真解决的是「系统怎么跑」，而设计态真正的输入是「跑什么」。设计态的目标系统和未来模型往往还不存在，所以负载不能只回放历史 Trace，必须可画像、可参数化、可外推。
①模型画像解决单作业内部的计算/通信/访存结构；②到达与请求分布解决多作业、多请求在时间上的叠加；③Trace 拟合与外推把真实生产数据变成可放大、可迁移的模型参数；④数据工厂把以上能力流水线化、资产化；⑤统一 IR 让同一份负载以不同保真度驱动已有仿真内核；⑥闭环校准用实测保证可信度。
KPI 为建议值，需结合现有实测平台规模与项目周期对齐。

## Slide 2
备份页 · 核心技术展开
负载引擎六项核心技术：关键问题、技术路线、业界参考与难点
按「单作业结构 → 多作业时间叠加 → 真实数据拟合 → 流水线资产化 → 导入仿真 → 闭环校准」组织。
核心技术 | 要回答的关键问题 | 技术路线 | 业界参考 | 难点 / 风险
① 模型画像 | 一个作业在给定并行策略下，每个 rank 何时算什么、传多少、访存多少？ | 计算图抽取（框架图 dump/ET）→ 并行策略符号化展开 → 算子代价模型（Roofline+实测表+回归）→ MoE 路由/KV 动态注入 | Chakra ET、Calculon、Vidur 算子 Profiling、Lumos | 未见 shape 与新算子的代价外推；MoE 路由偏斜的刻画
② 到达与请求分布 | 多请求/多作业在时间上如何叠加？突发、周期、长尾如何刻画？ | MMPP/Hawkes 刻画突发；输入/输出长度 Copula 联合建模；会话/前缀复用建模；训练作业规模幂律与故障模型 | Azure LLM Trace、BurstGPT、Mooncake Trace、ServeGen | 生产数据可得性；Agent/RL 等新形态负载缺少历史样本
③ Trace 拟合与外推 | 如何把小规模、旧硬件上的真实 Trace 变成大规模、新硬件的负载？ | 多源对齐与依赖重建 → 迭代去重压缩 → 分布拟合 + 检验 → rank 对称扩展、跨硬件重定向、模型 what-if 改写 | Chakra trace link/converter、SimAI、Echo | 外推非线性（拥塞、尾延迟）；跨硬件重定向时依赖关系变化
④ 负载数据工厂 | 如何让负载可复用、可追溯、可批量产出？ | 采集→清洗脱敏→特征化→建模→合成→校验→入库流水线；参数化生成器 + 生成式合成；负载版本与血缘管理 | Mystique（Meta）、MLPerf 负载集 | 脱敏后的保真度；生成式模型的可解释性
⑤ 统一负载 IR 与导入 | 同一份负载如何以不同保真度驱动 NPU/内存/网络内核？ | 硬件无关执行图 IR（兼容 Chakra ET）；L0/L1/L2 多保真切换；集合通信分解为流；代表迭代采样加速 | ASTRA-sim 2.0、SimAI（ns-3 后端） | 多内核协同的时间同步；万卡级图规模与仿真速度
⑥ 闭环校准 | 仿真结论有多可信？误差来自哪里？ | 小规模实测对标 → 分层误差归因（算子/通信/调度）→ 系数回灌；分布保真 + 效用保真双指标 | ASTRA-sim/SimAI 实测验证方法 | 大规模实测资源有限；误差随规模放大
参考：ASTRA-sim 2.0/Chakra、SimAI（NSDI'25）、Vidur（MLSys'24）、NVIDIA Omniverse DSX、Mystique（ISCA'23）、ServeGen、BurstGPT、Mooncake
02 / 02